Rawa Maz., 12.02.2010

RTBS 3/2010

Dotyczy:	 „Przetargu na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego na dz. nr ew. 207/5 				w Rawie Mazowieckiej przy ul. Słowackiego”

W dniu 12 lutego 2010r. wpłynęły do zamawiającego zapytania dotyczące w/w przetargu:

Branża sanitarna

- W kosztorysie na przyłącze wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej – budynek wielorodzinny nie uwzględniono wodomierza Dn=50 mm, qp=15,0 m3/h.

Odpowiedź:

Przy kalkulacji należy doliczyć 1 wodomierz Dn=50 mm, qp=15,0m3/h

- W pozycji nr 2,3,4,5,6,7,8 zgodnie z katalogiem norm rzeczowych jednostka miary jest w m3 , w kosztorysie podana jest w metrach. Czego należy się trzymać?

Odpowiedź:

Jednostki miary w kosztorysie 1.7 (przyłącze wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej – budynek wielorodzinny) w pozycjach 2,3,4,5,6,7,8 przyjęte są zgodnie z katalogiem norm rzeczowych tzn. pozycje 2,3,4,5oraz 8 są w m3 a pozycje 6,7 w m2.

- W kosztorysie na instalację c.o. i kotłownia gazowa – budynek wielorodzinny nie uwzględniono 4 grzejników. Z godnie z dokumentacją techniczną  jest 182 szt. a w kosztorysie jest 178 szt.  Co za tym idzie jest mniejsza ilość podliczników ciepła poz 110. W kosztorysie występuje 172 szt. a powinno być 176 szt.

Odpowiedź:

W kosztorysie nr 1.5 (instalacja c.o. i kotłownia gazowa– budynek wielorodzinny) w pozycjach 94,95,101,102,103 należy przyjąć ilość grzejników wg poniższego wykazu zaś pozostałe pozycje nie ulegają zmianie:

poz. 94 – 16 szt.

poz. 95 – 10 szt.

poz. 101 – 13 szt.

poz. 102 – 15 szt.

poz. 103– 12 szt.

poz. 110 -  176 podliczników ciepła.

- Natomiast w kotłowni gazowej nie uwzględniono jednego pojemnościowego pionowego podgrzewacza ciepłej wody  poz. 2 w kosztorysie jest  1 a powinno być 2.

Odpowiedź:

W kosztorysie nr 1.5 (instalacja c.o. i kotłownia gazowa– budynek wielorodzinny)

w pozycji nr 2 powinny być 2 szt.

- Nie uwzględniono zlewozmywaka w pomieszczeniu kotłowni ;

Odpowiedź:

W kotłowni należy skalkulować  zgodnie z opisem technicznym instalacji c.o zlew 
 owalny stalowy emaliowany.

- Czy   należy  zamontować  zlewozmywaki ( 8 szt.)  narożne czy  standardowe ;

Odpowiedź:

Zlewozmywaki należy zamontować zgodnie z dokumentacją techniczną ( 8 szt.   zlewozmywaków narożnych).

Branża Budowlana

- Nie uwzględniono  ościeżnic i skrzydeł drzwiowych  do  drzwi  DK , DP , DP2 ;

Odpowiedź:

Do kalkulacji należy doliczyć 1 szt. drzwi z ościeżnicą do kotłowni(DK) o odporności ogniowej 60 minut, 7 szt.  drzwi z ościeżnicą do pomieszczeń gospodarczych i korytarzy (DP z zestawienia to DP1 na rzucie), 52 szt.  drzwi z ościeżnicą do komórek lokatorskich (DP2) zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej.

- Brak w wykazie i kosztorysie drzwi  DP 3 ;

Odpowiedź:

Do kalkulacji należy doliczyć 3 szt. drzwi pełnych z ościeżnicą o wymiarach skrzydła 100/200 do piwnic (DP3).

- Czy należy uwzględnić  skrzynki pocztowe , tablice informacyjne ?

Odpowiedź:

Przy kalkulacji nie należy uwzględniać skrzynek pocztowych i tablic informacyjnych.

- Brak w kosztorysie i dokumentacji   przegród balkonowych  Aluminiowych  ;

Odpowiedź:

Do kalkulacji należy doliczyć 8 szt. przegród balkonowych aluminiowo – szklanych           o  wymiarach  1,10m x 2,00 m zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym K-30

- Nie uwzględniono  w kosztorysie kratek wentylacyjnych ;

Odpowiedź:

Do kalkulacji należy doliczyć 158 szt. kratek wentylacyjnych.

- W wykazie stolarki okiennej  okno 01 ma inny podział niż na elewacji .

Odpowiedź:

Okno 01 ma mieć podział identyczny jak na elewacji.

- Czy Okno 01 i 02  ma podział szprosem wewnętrznym czy  zewnętrznym?

Odpowiedź:

Okna 01 i 02 mają mieć szpros zewnętrzny.

- Czy  rodzaj drzwi wewnętrznych ma być zgodny z wykazem  stolarki drzwiowej ?

Odpowiedź:

Rodzaj drzwi ma być zgodny z wykazem stolarki drzwiowej.

- Czy drzwi do komórek maja mieć wentylację w drzwiach  ?

Odpowiedź:

Drzwi do komórek nie wymagają kratek lub tulei wentylacyjnych, gdyż ściany powyżej 2 m są ażurowe.

- Kosztorys Budowlany „ Roboty Budowlane „ poz. 134  jest obmiar balkony = 287,526 mb

Schody =74,762 mb powinno być balkony = 254,84 mb ; schody  =92 ,79 mb

Odpowiedź:

W  pozycji 134 kosztorysu na „Roboty budowlane” balustrady balkonowe i schodowe należy skalkulować wg poniższego obmiaru:

balkony: 8x(3,34+0,80+1,26+3,15+1,10+1,56+3,78+1,28+3,35+1,85+1,22+0,52+1,69+0,52

+0,27+1,92+4,80+1,0)=267,28 mb

Schody : 3x(2,5x2+2,85x6+1,30) + 3x(1,52x2+2,05)=85,50 mb

- Czy mają być zamontowane listwy przy zmianie rodzaju posadzek ?

Odpowiedź:

Przy zmianie rodzaju posadzki należy zamontować listwy (należy uwzględnić to w wycenie).

- W kosztorysie nie uwzględniono wygłuszenia pomieszczenia kotłowni.

Odpowiedź:

W kotłowni wystarczającym wygłuszeniem jest warstwa 17 cm styropianu w stropie.