Dnia 23.09.2008r. wpłynęło zapytanie jednego z oferentów o treści następującej:

- W kosztorysie nakładczym dotyczącym budynku przy ul. Słowackiego 72 nie przewidziano pozycji związanej z niezbędnym ustawieniem rusztowań.

Zamawiający udziela odpowiedzi:

Ad. 1. Zgodnie z założeniami kalkulacyjnymi do rozdziału „Dociepleń ścian 	zewnętrznych budynku, ustawienie, przestawienie, przenoszenie i usuniecie 	podpór i rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót na 	wysokości do 4 m” zostało uwzględnione w procesach technologicznych robót. 	Zatem dla budynku przy ul. Słowackiego 72, którego wysokość w najwyższym 	punkcie nie przekracza 4 m rusztowanie jako odrębna pozycja nie została 	skalkulowana.