1. Czy dopuszcza się zastosowanie obudów zewnętrznych o klasie szczelności 
     IP66?

Odpowiedź. : Nie dopuszcza się zastosowania obudów zewnętrznych o klasie szczelności 
                       IP66.

2. Czy niezbędnym jest aby obudowa kamery posiadała wbudowany wentylator?

Odpowiedź. : Obudowa kamery musi posiadać wbudowany wentylator.

3. Proszę o informację czy koszty abonamentów z tytułu dostępu do sieci 3G 
GSM w okresie 24 miesięcy mają być pokrywane przez Zamawiającego czy 
Wykonawcę. W przypadku gdy abonament byłby po stronie Zamawiającego, czy do 
oferty należy doliczyć koszty modemów 3G/GSM, czy zostaną one dostarczone 
przez Zamawiającego?

Odpowiedź. : Po stronie zamawiającego tylko koszt abonamentu.

4. Proszę o uściślenie formy w jakiej mają być dostarczone zdjęcia z 
proponowanych kamer (forma papierowa czy elektroniczna). Jeśli w formie 
papierowej to w jakiej wielkości formatu?

Odpowiedź. : Zdjęcia powinny być dostarczone w formie elektronicznej w formacie jpeg.

5. Czy dopuszczalne jest zastosowanie kamer typu bullet, tzn kamera 
zintegrowana z obudową?

Odpowiedź. : Nie dopuszcza się zastosowania kamer typu bullet.